附件

社会公开征求意见反馈情况汇总表

| 序号 | 联系人 | 提出意见情况 | 采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市汽车维修行业协会， 叶先生 | 对第八章 东莞市涉VOCs排放机动车修理企业过程、末端自动监控建设技术指南”的有关建议和意见： 一、在监控喷枪上加装传感器的问题，因为喷漆枪是喷漆过程的关键设备，对喷漆枪的控制是用人工控制的，控制的好坏直接关系到喷漆的质量，如果安装的传感器对喷漆操作有任何的干扰都会引起不必要的纠纷。对政策的实施造成负面的影响，而且喷漆枪是移动的，信号线连接和信号收集的可靠性也是问题。因此，建议将“固定枪开关状态”监控由通过检测风机、照明灯电量信号来实现；删除喷枪上加装传感器条款。 | 不采纳。理由：传感器是加装在控制喷枪的电源开关处，不是安装在喷枪上。 |
|  |  | 二、关于视频监控的问题，如果纯粹是为了检测喷漆房是否关门，那是没有必要的，因为之所以要设置喷漆房这个位置，是因为喷漆时环境的负压对漆的附着是很关键的工艺参数，漆房内的负压达不到要求是都不行，因此还打开漆房门喷漆时不可能的（而且如果没有负压要求的一般他们也可以在摄像机外的区域进行根本是不能监控的）。所以增加视频设备对设备的造价、维护都是增加没有十分必要的经济负担，对政策的实施造成负面的影响。建议视频监控予以删除。 | 不采纳。理由：视频监控有以下作用，1.监控喷漆房门是否密闭，机动车维修喷漆房均为密闭房间并设有房门，如果房门未关闭或关闭不严，会造成部分喷漆废气未经收集处理无组织排放；2.监控工人是否有在喷漆房外进行喷漆的情况；3.震慑作用。 |
| 2 | 佛山市南华仪器股份有限公司，陈先生 | 对第八章 东莞市涉VOCs排放机动车修理企业过程、末端自动监控建设技术指南”的有关建议和意见： 一、建议“设备点位安装要求（监测因子）”除现有8项因子外增加“去除率”因子。考核去除率指标可以触动汽修企业提高治理设备的治理效率，对减少总量排放有积极意义。且目前市场上主流监测设备都具有监测“去除率”的功能，实施没有困难。 | 采纳。 |
|  |  | 二、在监控喷漆枪上加装传感器的问题，因为喷漆枪是喷漆过程的关键设备，对喷漆枪的控制是用人工控制的，控制的好坏直接关系到喷漆的质量，如果安装的传感器对喷漆操作有任何的干扰都会引起不必要的纠纷。对政策的实施造成负面的影响，而且喷漆枪是移动的信号线的连接的可靠性也是问题。建议“固定枪开关状态”监控通过检测风机、照明灯电量信号实现。 | 不采纳。理由：传感器是加装在控制喷枪的电源开关处，不是安装在喷枪上。 |
|  |  | 三、关于视频监控的问题，如果纯粹是为了检测喷漆房是否关门，那是没有必要的，因为之所以要设置喷漆房这各装置，是因为喷漆时环境的负压对漆的附着是很关键的工艺参数，漆房内的负压达不到要求是都不行，因此还打开漆房门喷漆是不可能的（而且如果没有负压要求的一般他们也可以在摄像机外的区域进行根本是不能监控的）。所以增加视频设备对设备的造价、维护都是增加没有十分必要的经济负担，对对政策的实施造成负面的影响。建议视频监控予以删除。 | 不采纳。理由：视频监控有以下作用，1.监控喷漆房门是否密闭，机动车维修喷漆房均为密闭房间并设有房门，如果房门未关闭或关闭不严，会造成部分喷漆废气未经收集处理无组织排放；2.监控工人是否有在喷漆房外进行喷漆的情况；3.震慑作用。 |
|  |  | 四、在“附 录Ⅰ现场端设备配置要求”中要求：“为了保障数据采集和传输的稳定性、可靠性、准确性、安全性，为了防止三无产品进入市场，数据采集传输仪需具备中环协认证。”，当前市场上主流监测设备整机具有环保认证且带有数采仪，可以满足数据传输的要求连接到环保平台，只不过设备上的数采仪没有专门的中环协认证。当前主流监测设备整机价格在2-3万元。如果增加认证数采仪，设备的成本要增加5000元左右， 不利在目前经济环境下舒解企业困境，可能对政策的实施造成负面的影响。建议此条予以删除。 | 不采纳。理由：具有中环协认证的设备，均经中环协认证中心抽样检验合格，取得认证后接受监督管理的，可以在一定程度上保障产品的质量，确保数据上传的真实性。 |
| 3 | 张先生 | 第一章4.2（采用电池）采用金属外壳封装，防水等级至少达到IP68，如果是在井上安装还需要防水等级达到IP68吗？为什么没有井上安装的方式？ | 不采纳。为避免设备因进水导致的设备异常和用电安全问题，不管是井上还是井下安装，都要对防水等级进行严格要求。 |
|  |  | 第一章 5.2、5.3pH传感器和电导率传感器：需具备计量器具型式批准证书。电导率以及pH在线仪已经不在计量器具型式批准目录名单里面，国家取消这一条已经4年，为什么还要具备计量器具型式批准证书？ | 不采纳。计量器具型式批准证书是确保在线监测仪器数据准确性及稳定性的有效保障，当然也可以用CCEP认证来代替，但是从普遍性来看，计量器具型式批准证书适用范围会更广泛。 |
|  |  | 请提供平台的对接资料 | 采纳。 |
| 4 | 未留姓名 | 您好，了解有关污染源在线监控相关设备，个人觉得没必要安装在线监控，企业太多环保局的系统监控不过来，而我们按照环保局的要求安装设备达到排放标准，做好所有的申报，找专业的回收公司处理废物，一切按照国家要求做的情况下个人觉得在线监控确实没什么用处。 | 不采纳。在线监控是污染防治设施的一部分，企业按要求安装在线监控设备、做好数据上传和设备维护工作是企业落实自身生态环境保护主体责任的一个重要体现。 |